TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4

HINDAMISSTANDARD

| Kutsestandardi nimetus ja EKR tase | Turvasüsteemide tehnik, tase 4 |
| --- | --- |

Sisukord:

- Üldine teave

- Hindamiskriteeriumid

- Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

- Hindamise korraldus

- Juhised ja vormid hindajale

- Üldine teave

Selle hindamisstandardi alusel hinnatakse turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutse taotleja kompetentsuse vastavust turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele.

Taotleja kompetentsust hindab kutsekomisjoni poolt moodustatud erinevatest hindamise osapooltest koosnev vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon, välja arvatud valitava kompetentsi fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine hindamine, kus hindamiskomisjon on seitsmeliikmeline.

Kutsehindamise esimese osa ehk kirjaliku testi hindamisel võib hindamiskomisjon olla üheliikmeline.

Kutsekvalifikatsiooni mittesaamise korral sooritab taotlejal korduseksami täies mahus.

- Hindamiskriteeriumid

| Kompetents Tegevusnäitaja/ hindamiskriteerium | Tõendamine eksamil |
| --- | --- |
| TÖÖ PLANEERIMINE JA KORRALDAMINE |
| tutvub tööülesande sisuga, juhindudes vahetult juhilt saadud korraldustest ja juhendist | Vastab testis küsimustele, vajadused täpsustab vestlusel |
| järjestab oma tegevused, arvestades tööetappide teostamisel tööülesannete loogilist järjekorda |  |
| valib töövahendid ja materjalid vastavalt tööülesandele ja vahendite kasutusjuhenditele, arvestades ülesande eripära |  |
| TÖÖKESKKONNA OHUTUSE TAGAMINE |
| arvestab oma töös tööohutusnõuete ja objekti eeskirjadega | Vastab testis küsimustele, vajadused täpsustab vestlusel |
| järgib objektile kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid |  |
| järgib oma töös tule- ja elektriohutuse nõudeid |  |
| hoiab oma tööpaiga korras |  |
| kontrollib töö- ja kaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut; kasutab ettenähtud kaitsevahendeid eesmärgipäraselt |  |
| PAIGALDISTE NING SEADMETE PAIGALDUS- JA EHITUSTÖÖD, SÜSTEEMIDE ÜLEANDMINE |
| valib paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikud töövahendid ja komplekteerib seadmed ja materjalid; valmistab töövahendid tööks ette vastavalt juhenditele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| teeb ehitustöid oma töövaldkonnas vastavalt projektile, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; järgib olulisi ehituslikke ohutusnõudeid |  |
| paigaldab kaableid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajab kaabliteid arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid; markeerib kaablid vastavalt tööprojektile |  |
| paigaldab seadmeid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid |  |
| ühendab süsteemi komponendid arvestades tootja juhendeid |  |
| dokumenteerib teostatud paigaldus- ja ehitustööd vastavalt kehtestatud korrale |  |
| annab oma töö või töölõigu juhile üle vastavalt kokkuleppele. |  |
| PAIGALDISTE KONTROLL JA HOOLDUS |
| teostab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele | Tõendab vestlusel, Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| teostab tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile kasutades taadeldud mõõteseadmeid |  |
| tuvastab rikke, uurib välja põhjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kõrvaldab rikke oma pädevuse piires |  |
| dokumenteerib hooldustegevused ja tulemused vastavalt kehtestatud korrale |  |
| VALITAVAD KOMPETENTSID |
| Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab ja seadistab turvasüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele; hooldab turvasüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| konfigureerib turvasüsteeme ja võrguseadmeid vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele |  |
| testib ja kontrollib turvasüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised |  |
| Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| hooldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile |  |
| Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab gaaskustutussüsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| hooldab gaaskustutussüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile |  |
| Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| hooldab vee- ja vahttulekustutuse süsteeme vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile |  |
| Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab suitsutõrjesüsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| hooldab suitsutõrjesüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile |  |
| Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| hooldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile |  |
| Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab hädavalgustuse vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab vestlusel. Vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| hooldab hädavalgustussüsteemi vastavalt õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile |  |
| Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine |
| paigaldab ja hooldab ohutult fluoreeritud gaase sisaldavaid gaaskustutus-süsteeme vastavalt EU komisjoni asjakohaste määruste nõuetele, kasutades vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning töövõtteid | Lähtuvalt EU komisjoni määruse (EU) nr 304/2008 järgsetele sertifitseerimisnõuetele: Vastab testis küsimustele; sooritab praktilise ülesande ja tõendab vestlusel |
| paigaldab fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavaid gaaskustutussüsteemi mahuteid, arvestades survestatud mahutite teisaldamise nõudeid |  |
| kontrollib gaaskustutussüsteemi dokumente enne lekkekontrolli läbiviimist ning probleemsete kohtade ja korduvate probleemide kindlakstegemist; teostab nõuetekohase lekkekontrolli |  |
| dokumenteerib hooldustegevused vastavalt kehtestatud korrale |  |

LÄBIVAD KOMPETENTSID

| kasutab eesti keelt tasemel B1 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“) | Tõendab vestlusel |
| --- | --- |
| järgib oma töös asjakohaseid regulatsioone |  |

- Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Kirjalik test (valikvastustega küsimustik) - taotleja sooritab kirjaliku töö vastavalt etteantud juhendile.

Vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel

Praktiline töö (Kompetentsi Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine taotlemisel) – taotleja tõendab praktilisi tööoskusi taotleja poolt esitatud hindamisobjektil.

- Hindamise korraldus

Taotleja kompetentsuse hindamine viiakse läbi kutse andja poolt määratud toimumiskohas. Kutsehindamise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud kutsehindamisele on laekunud taotluste arv vähem kui 5 (viis).

Hindamine koosneb üldjuhul kahest osast -  kirjalikust testist ja vestlusest.

Hinnatakse järgmiseid kohustuslikke kompetentse:

Töö planeerimine ja korraldamine

Töökeskkonna ohutuse tagamine Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine Paigaldiste kontroll ja hooldus

Hinnatakse vähemalt üht järgmistest valitavatest kompetentsidest:

- Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine

- Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine

- Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine

- Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine

Läbivaid kompetentse hinnatakse vestlusel.

Hindamise esimeses osas vastab taotleja kirjalikult testi küsimustele (valikvastustega küsimustik).

Testiga tõendab taotleja järgmiseid kohustuslikke kompetentse:

Töö planeerimine ja korraldamine

Töökeskkonna ohutuse tagamine

Kirjalik test sisaldab 28 küsimust. Kompetentsi põhiselt võib küsimuste arv varieeruda. Test loetakse sooritatuks (positiivseks) kui õigesti on vastatud 80% ulatuses.

Testi sooritamiseks on aega kuni 45 minutit.

Hindamise esimese osa positiivne tulemus on eelduseks hindamise teisele osale pääsemiseks.

Hindamiskomisjon teatab taotlejale kirjaliku testi tulemuse vahetult peale testi sooritamisest. Peale testi edukat sooritamist teatatakse taotlejale hindamise teise osa sooritamise aeg.

Enne kutseeksami teist osa tutvub hindamiskomisjon testi tulemustega ning valmistab nende põhjal ette vestluse.

Hindamise teine osa ehk vestlus toimub mõistliku aja jooksul peale kirjaliku testi positiivset sooritamist.

Hinnatakse järgmiseid kohustuslikke kompetentse:

Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine Paigaldiste kontroll ja hooldus

Hinnatakse vähemalt üht järgmistest valitavatest kompetentsidest:

- Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine

- Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine

- Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine

- Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine

Hindamise teine osa toimub vestluse vormis, vajadusel täpsustab hindamiskomisjon vestlusel hindamise esimeses osas tõendamata jäänud kompetentse või antakse taotlejale lahendada situatsioonülesanne. Hinnatakse läbivaid kompetentse.

Vestluse aeg ühe taotleja kohta on kuni 15 minutit.

Hindamiskomisjon teatab taotlejale kutsehindamise tulemuse (sooritatud/mitte sooritatud) peale hindamise teise osa läbimist hindamistulemuse ja esitatud dokumentide põhjal. „Mitte sooritatud“ hindamistulemust põhjendatakse kirjalikult kutse taotleja hindamislehel/hindamisprotokollis.

Kutse andmise või mitteandmise otsuse kinnitab kutsekomisjon. Kutse mitteandmise otsus koos põhjendusega teatatakse igale taotlejale eraldi.

*Erisuseks on valitava kompetentsi Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine, kus kutsehindamisel sooritab taotleja hindamise esimeses osas kirjaliku testi, mis koosneb kahest testist kokku 53 valikvastusega küsimusest. Testide sooritamise koguaeg on 105 minutit. Testid loetakse sooritatuks, kui õigesti on vastatud vähemalt 80% ulatuses mõlemates testides.

Hindamise teises osas toimub praktilise töö hindamine taotleja poolt valitud hindamisobjektil, millele järgneb vestlus, kus taotleja vastab suuliselt hindajate küsimustele.

Hindamiskomisjon teatab taotlejale kirjalike testide tulemused vahetult peale testi sooritamisest.  Hindamise esimese osa positiivne tulemus on eelduseks hindamise teisele osale ehk praktilise töö tõendamisele pääsemiseks. Peale testi edukat sooritamist teatatakse taotlejale praktilise töö sooritamise aeg.

Praktilise töö hindamine toimub taotleja poolt esitatud hindamisobjektil, kus hinnatakse:

1) oskust paigaldada tuletõrjesüsteemi mahuteid, mis sisaldavad fluoreeritud kasvuhoonegaasi

2) oskust teostada lekke kontrollimisel süsteemi visuaalset ja manuaalset kontrolli vastavalt EU Komisjoni 18.12.2007.a määrusele (EU) 1497/2007.

Praktilise töö hindamisele järgneb vestlus, kus vajadusel täpsustab hindamiskomisjon hindamise esimeses osas tõendamata jäänud kompetentse. Vestlusel toimub ka läbivate kompetentside tõendamine.

Praktilise töö ja vestluse sooritamiseks on taotlejal aega kokku kuni 75 minutit.

Hindamiskomisjon teatab taotlejale kutsehindamise tulemuse (sooritatud/mitte sooritatud) peale hindamise teise osa läbimist hindamistulemuse ja esitatud dokumentide põhjal. „Mitte sooritatud“ hindamistulemust põhjendatakse kirjalikult kutse taotleja hindamislehel/hindamisprotokollis.

Kutse andmise või mitteandmise otsuse kinnitab kutsekomisjon. Kutse mitteandmise otsus koos põhjendusega teatatakse igale taotlejale eraldi.

- Juhised ja vormid hindajale

Enne hindamist:

- tutvuge turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsestandardiga,

- isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 kutsestandardiga,

- kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,

- kutse andmise korraga,

- hindamise üldise informatsiooniga,

- hindamiskriteeriumidega,

- hindamismeetoditega,

- hindamisülesannetega,

- hindamise korraldusega,

- hindamisel kasutatavate vormidega.

Hindamise ajal:

- jälgige igat taotlejat hindamisprotsessis personaalselt

- täitke iga taotleja kohta personaalne hindamisvorm,

- esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,

- hinnake iga hindamiskriteeriumi järgi,

- vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.

Hindamise järel:

- andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet,

- vormistage hindamistulemus,

- edastage oma ettepanek kutse andmise kohta kutsekomisjonile

- Vormid hindajale

Taotleja personaalsed hindamistabelid

Vorm 1. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsiooni taotleja kompetentsuse hindamisvorm

Kirjalik test

Kutse taotleja: ______________________________________      	Kuupäev: __ /__/_____.a

ees-ja perekonnanimi

Testi näidis:

| Töö planeerimine ja korraldamine | Tõendatud/ Tõendatud suuliselt/ Mittetõendamise selgitus |
| --- | --- |

| 1 | A | B | C | D | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | B | C | D | E |  |
| 3 | A | B | C | D | E |  |
| 4 | A | B | C | D | E |  |
| 5 | A | B | C | D | E |  |
| 6 | A | B | C | D | E |  |
| 7 | A | B | C | D | E |  |
| 8 | A | B | C | D | E |  |
| 9 | A | B | C | D | E |  |
| 10 | A | B | C | D | E |  |
| 11 | A | B | C | D | E |  |
| 12 | A | B | C | D | E |  |
| 13 | A | B | C | D | E |  |
| 14 | A | B | C | D | E |  |
| Töökeskkonna ohutuse tagamine | Tõendatud/ Tõendatud suuliselt/ Mittetõendamise selgitus |
| 1 | A | B | C | D | E |  |
| 2 | A | B | C | D | E |  |
| 3 | A | B | C | D | E |  |
| 4 | A | B | C | D | E |  |
| 5 | A | B | C | D | E |  |
| 6 | A | B | C | D | E |  |
| 7 | A | B | C | D | E |  |
| 8 | A | B | C | D | E |  |
| 9 | A | B | C | D | E |  |
| 10 | A | B | C | D | E |  |
| 11 | A | B | C | D | E |  |
| 12 | A | B | C | D | E |  |
| 13 | A | B | C | D | E |  |
| 14 | A | B | C | D | E |  |

Küsimuste arv kompetentside põhiselt võib varieeruda, test loetakse sooritatuks kui õigesti on vastatud 80% ulatuses igas kompetentsis.

Testi sooritaja allkiri:				Testi kontrollija nimi ja allkiri:

Kirjaliku testi tulemus:   õigete vastuste arv ......

valede vastuste arv ......

KUTSEHINDAMISE KIRJALIKU TESTI TULEMUS:

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsiooni taotleja kirjalik test on:           SOORITATUD

MITTESOORITATUD

Mittetõendamise selgitus:

Vorm 2. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsiooni taotleja kompetentsuse hindamisvorm

Kutse taotleja: ______________________________________      	Kuupäev: __ /__/_____.a

ees-ja perekonnanimi

TAOTLETAVAD VALITAVAD KOMPETENTSID

| Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsekvalifikatsiooni valitavad kompetentsid: | Kutse taotlemine | Kutse taastõendamine |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 2 | Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 3 | Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 4 | Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 5 | Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 6 | Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 7 | Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 8 | Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |

KOHUSTUSLIKE KOMPETENTSIDE HINDAMINE

| Kompetents | Tõendatud | Mitteõendatud | Mitte tõendatud kompetentsi põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine |  |  |  |
| Paigaldiste kontroll ja hooldus |  |  |  |

VALITAVATE KOMPETENTSIDE HINDAMINE

| Kompetents | Tõendatud | Mittetõendatud | Mittetõendatud kompetentsi põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |

LÄBIVATE KOMPETENTSIDE HINDAMINE

| Kompetents | Tõendatud | Mittetõendatud | Mittetõendatud kompetentsi põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Läbivad kompetentsid |  |  |  |

KUTSEHINDAMISE TULEMUS:

Turvasüsteemide tehnik, tase 4 kutsehindamine on:            SOORITATUD              MITTESOORITATUD

Kutsetaotleja on:

tõendanud Turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitavad kompetentsid  nr. ………………….

mittetõendanud Turvasüsteemide tehnik, tase 4 valitavad kompetentsid nr. …………………….

Mittetõendamise selgitus:

Hindamiskomisjoni koosseis: 	Esimees: 			Liikmed: