TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 5

HINDAMISSTANDARD

| Kutsestandardi nimetus ja EKR tase | Turvasüsteemide tehnik, tase 5 |
| --- | --- |

Sisukord:

- Üldine teave

- Hindamiskriteeriumid

- Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

- Hindamise korraldus

- Juhised ja vormid hindajale

- Üldine teave

Selle hindamisstandardi alusel hinnatakse turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutse taotleja kompetentsuse vastavust turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsestandardis kirjeldatud kompetentsusnõuetele.

Taotleja kompetentsust hindab kutsekomisjoni poolt moodustatud erinevatest hindamise osapooltest koosnev vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon.

Kutsehindamise esimese osa ehk kirjaliku testi hindamisel võib hindamiskomisjon olla üheliikmeline.

Kutsekvalifikatsiooni mittesaamise korral sooritab taotleja korduseksami täies mahus.

- Hindamiskriteeriumid

| Kompetents Tegevusnäitaja/ hindamiskriteerium | Tõendamine eksamil |
| --- | --- |
| Töö planeerimine ja korraldamine |
| tutvub tööülesande sisuga tuginedes projektdokumentatsioonile, tehnilistele normidele ja õigusaktidele | Vastab testis küsimustele, vajadusel täpsustab vestlusel |
| järjestab enda ja alluvate tegevused arvestades ülesannete prioriteetsust, ehitatava objekti ehitusgraafikut ning ehituse valmidust/olukorda objektil |  |
| valib enda ja alluvate normikohased töövahendid ja materjalid vastavalt tööülesandele ja vahendite kasutusjuhenditele, arvestades ülesande eripära ning keskkonnatingimusi; kindlustab töörühmale vajalikud materjalid ja mehhanismid |  |
| planeerib töövahendid, seadmed ja materjalid lähtuvalt töögraafikust ja tarneajast arvestades säästlikkust |  |
| jagab tööülesanded arvestades töötaja pädevust ja kompetentsust |  |
| kontrollib kooskõlastuste olemasolu arvestades õigusakte; teavitab puudujääkide ilmnemisel asjaosalisi vastavalt korrale |  |
| Töökeskkonna ohutuse tagamine |
| arvestab tööohutusnõuete ja objekti eeskirjadega; kontrollib alluvate teadlikkust tööohutusnõuetest | Vastab testis küsimustele, vajadusel täpsustab vestlusel |
| järgib objektile kehtestatud töökeskkonna ohutuse reegleid; kontrollib alluvate töökeskkonna ohutuse reeglite järgimist |  |
| järgib tule- ja elektriohutuse nõudeid; kontrollib alluvate tule- ja elektriohutuse nõuete järgimist; kooskõlastab tuleohtlike ja elektritööde teostamise |  |
| hoiab oma tööpaiga korras; kontrollib alluvate tööpaiga korrasolekut, teeb vajalikke ettekirjutusi |  |
| kontrollib töö- ja kaitsevahendite olemasolu ja korrasolekut; kasutab ettenähtud kaitsevahendeid; kontrollib alluvate töö- ja kaitsevahendite eesmärgipärast kasutamist. |  |
| Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine |
| kontrollib töövahendite, materjalide ja seadmete juhenditele ja töö eesmärgile vastavat kasutamist; organiseerib varustuse õigeaegse tarnimise tehnikule/paigaldajale | Tõendab vestlusel, esitatud portfoolio alusel |
| organiseerib ehitustöid oma valdkonnas vastavalt ehituse organiseerimise projektile arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; järgib olulisi ehituslikke ohutusnõudeid |  |
| kontrollib kaablite paigaldamise ja kaabliteede rajamise vastavust tootja juhenditele, standarditele ja nõuetele; kontrollib markeeringute vastavust tööprojektile |  |
| kontrollib seadmete paigaldamise vastavust tootja juhenditele, standarditele ja nõuetele |  |
| kontrollib süsteemi komponentide ühendamise vastavust tootja juhenditele |  |
| häälestab ja reguleerib süsteemi vastavalt lähteülesandele arvestades objekti eripära; testib süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega vastavalt töövõtu piirile |  |
| kontrollib teostatud tööde kvaliteeti vastavalt kriteeriumidele; korraldab puuduste/mittevastavuse ilmnemisel nende kõrvaldamise |  |
| kontrollib paigaldus- ja ehitustööde dokumentatsiooni vastavust kehtestatud korrale; vastutab dokumentatsiooni normidele/kokkulepetele vastavuse eest |  |
| annab oma töö üle objekti omanikule/tellijale vastavalt lepingus sätestatud korrale; korraldab kasutajakoolituse. |  |
| Paigaldiste kontroll ja hooldus |
| korraldab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele ja muudele asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel |
| kontrollib hooldustegevuste ja -tulemuste dokumenteerimist vastavalt kehtestatud korrale |  |
| hindab süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust; teostab rikete analüüsi; teeb asjaosalistele ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parendamiseks |  |
| Juhtimine ja juhendamine |
| juhendab juhendatavat arvestades juhendatava vajadusi ja võimekust; kuulab juhendatavat ja esitab edasiviivaid küsimusi; annab nõu; näitab ette; lahendab probleemid; jälgib juhendatavat; sekkub kriitilistes olukordades õigeaegselt | Vastab testis küsimustele, vajadusel täpsustab vestlusel |
| valib ja seab prioriteete lähtudes tööülesannetest; jälgib protsesside toimimist, analüüsib olukorda, vajadusel sekkub ning kavandab muudatused õigeaegselt; on orienteeritud tulemusele ja isiklike tööeesmärkide saavutamisele; arendab oma juhtimisalaseid kompetentse |  |
| korraldab alluvate töö; langetab asjakohaseid otsuseid, sh mittetäieliku info alusel tehtavaid otsuseid |  |
| hindab töötajate töö tulemust ja annab tagasisidet; motiveerib alluvaid |  |
| VALITAVAD KOMPETENTSID |
| Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine |
| järgib turvasüsteemide terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib turvasüsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale, arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab turvasüsteemide ja võrguseadmete konfigureerimise; kontrollib konfigureerimise vastavust objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele |  |
| korraldab turvasüsteemide testimise ja kontrolli süsteemide toimimiseks tervikuna; kontrollib tulemusi |  |
| hindab süsteemide toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid turvasüsteemide uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |
| Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| järgib süsteemi terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib tulekahjusignalisatsioonisüsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist |  |
| annab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele |  |
| korraldab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist |  |
| hindab tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |
| Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| järgib süsteemi terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib gaaskustutussüsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab gaaskustutussüsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist |  |
| annab gaaskustutussüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele |  |
| korraldab gaaskustutussüsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist |  |
| hindab gaaskustutussüsteemi toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |
| Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine |
| järgib süsteemi terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib vee- ja vahttulekustutuse süsteemid vastavalt ülesandele ja objekti eripärale arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist |  |
| annab vee- ja vahttulekustutuse süsteemid üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele |  |
| korraldab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist |  |
| hindab vee- ja vahttulekustutuse süsteemide toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |
| Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| järgib süsteemi terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib suitsutõrjesüsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab suitsutõrjesüsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist |  |
| annab suitsutõrjesüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele |  |
| korraldab suitsutõrjesüsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist |  |
| hindab suitsutõrjesüsteemi toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |
| Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |
| järgib süsteemi terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi vastavalt ülesandele ja objekti eripärale arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist |  |
| annab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele |  |
| korraldab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist |  |
| hindab tulekahjust teavitamise ja evakuatsiooni korraldamise süsteemi toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |
| Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine |
| järgib süsteemi terviklahendust tuginedes projektile, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja asjakohastele regulatsioonidele | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel, vajadusel lahendab situatsioonülesande |
| valib ja komplekteerib hädavalgustuse vastavalt ülesandele ja objekti eripärale arvestades tehnilist ühildatavust ja sobivust |  |
| korraldab hädavalgustuse paigaldamise vastavalt objekti eripärale ja projektile; kontrollib tööde teostamist |  |
| annab hädavalgustussüsteemi üle vastavalt lepingule; esitab vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidele ja asjakohastele regulatsioonidele |  |
| korraldab hädavalgustuse õigusaktidele, asjakohastele regulatsioonidele ja teostusdokumentatsioonile vastava hoolduse; kontrollib hooldustööde teostamist |  |
| hindab hädavalgustuse toimimist; teeb vajadusel ettepanekuid süsteemi uuendamiseks ja/või täiendamiseks |  |

LÄBIVAD KOMPETENTSID

| kasutab eesti keelt tasemel B2 (vt lisa 1 „Keelte oskustasemete kirjeldused“) | Tõendab vestlusel esitatud portfoolio alusel. |
| --- | --- |
| kasutab oma töös arvutit tasemetel: Moodul 1 – Info- ja sidetehnoloogia, Moodul 2 – Arvuti kasutamine ja failihaldus, Moodul 3 – Tekstitöötlus, Moodul 4 – Arvutustabelid, Moodul 5 – Andmebaaside kasutamine, Moodul 6 - Esitlus, Moodul 7 – Veebisirvimine ja suhtlus, Moodul 12 – Turvalisus (vt lisa 2 „Arvuti kasutamise oskused") ning programmi konfigureerimiseks vajalikke programme ja tarkvara/vahendeid |  |
| järgib oma töös asjakohaseid regulatsioone |  |

- Hindamismeetodid ja nende kirjeldus

Kirjalik test  (valikvastustega küsimustik) – taotleja sooritab kirjaliku töö vastavalt etteantud juhendile

Vestlus – taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel

Portfoolio – taotleja komplekteerib igast valitavast kompetentsist lähtuvalt vähemalt ühe objekti kohta teostusdokumentatsiooni vastavalt asjakohastele regulatsioonidele

- Hindamise korraldus

Taotleja kompetentsuse hindamine viiakse läbi kutse andja poolt määratud toimumiskohas. Kutsehindamise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud kutsehindamisele on laekunud taotluste arv vähem kui 5 (viis).

Hindamine toimub kahes osas: kirjalik test ning vestlus esitatud portfoolio alusel.

Taotleja esitab enne hindamise esimese osa sooritamist hindamiskomisjonile tutvumiseks valitavast kompetentsist lähtuva portfoolio.

Hinnatakse järgmiseid kohustuslikke kompetentse:

Töö planeerimine ja korraldamine Töökeskkonna ohutuse tagamine Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine Paigaldiste kontroll ja hooldus Juhtimine ja juhendamine Hinnatakse vähemalt üht järgmistest valitavatest kompetentsidest: Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine Läbivaid kompetentse hinnatakse vestlusel esitatud portfoolio alusel.

Hindamise esimeses osas vastab taotleja kirjalikult testi küsimustele (valikvastustega küsimustik).

Testiga tõendab taotleja järgmiseid kohustuslikke kompetentse:

- Töö planeerimine ja korraldamine

- Töökeskkonna ohutuse tagamine

- Juhtimine ja juhendamine

Kirjalik test sisaldab 15 küsimust. Testi sooritamiseks on aega kuni 45 minutit.

Test loetakse sooritatuks (positiivseks), kui küsimustik on vastatud 80 % ulatuses õigesti.

Hindamise esimese osa positiivne tulemus on eelduseks hindamise teisele osale pääsemiseks.

Enne kutsehindamise teist osa tutvub hindamiskomisjon testi tulemustega ja teatab taotlejale hindamise esimese osa tulemuse ning valmistab tulemuste põhjal ette vestluse.

Peale testi edukat sooritamist teatatakse taotlejale hindamise teise osa sooritamise aeg.

Hindamise teine osa ehk vestlus toimub mõistliku aja jooksul peale kirjaliku testi positiivset sooritamist eelnevalt esitatud portfoolio alusel.

Hinnatakse järgmisi kohustuslikest kompetentsidest:

- Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine

- Paigaldiste kontroll ja hooldus

Hinnatakse vähemalt üht järgmistest valitavatest kompetentsidest:

- Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine

- Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine

- Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine

- Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine

Läbivaid kompetentse hinnatakse vestlusel esitatud portfoolio alusel.

Vestluse aeg ühe taotleja kohta on kuni 15 minutit.

Hindamiskomisjon teatab taotlejale kutsehindamise tulemuse (sooritatud/mitte sooritatud) peale hindamise teise osa läbimist hindamistulemuse ja esitatud dokumentide põhjal. „Mitte sooritatud hindamistulemust põhjendatakse kirjalikult kutse taotleja hindamislehel/hindamisprotokollis.

Kutse andmise või mitteandmise otsuse kinnitab kutsekomisjon. Kutse mitteandmise otsus koos põhjendusega teatatakse igale taotlejale eraldi.

5. Juhised ja vormid hindajale

Enne hindamist tutvuge:

- turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsestandardiga,

- isiku kompetentsuse hindaja, tase 5 kutsestandardiga,

- kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,

- kutse andmise korraga,

- hindamise üldise informatsiooniga,

- hindamiskriteeriumidega,

- hindamismeetoditega,

- hindamisülesannetega,

- hindamise korraldusega,

- hindamisel kasutatavate vormidega.

Hindamise ajal :

jälgige igat taotlejat hindamisprotsessis personaalselt,

täitke iga taotleja kohta personaalne hindamisvorm,

esitage vajadusel küsimusi hindamiskriteeriumide täitmise osas,

hinnake iga hindamiskriteeriumi järgi,

vormistage hindamistulemus iga hindamiskriteeriumi kohta.

Hindamise järel :

andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet,

vormistage hindamistulemus,

edastage oma ettepanek kutse andmise kohta kutsekomisjonile.

- Vormid hindajale

Taotleja personaalsed hindamistabelid

Vorm 1.

Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotleja kompetentsuse hindamisvorm

Kirjalik test

Kutse taotleja: _________________________________________      		Kuupäev: __ /__/_____.a

ees-ja perekonnanimi

Testi näidis.

| Töö planeerimine ja korraldamine (lävend 4) | Tõendatud/ Tõendatud suuliselt/ Mittetõendamise selgitus |
| --- | --- |

| 1 | A | B | C | D | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A | B | C | D | E |  |
| 3 | A | B | C | D | E |  |
| 4 | A | B | C | D | E |  |
| 5 | A | B | C | D | E |  |
| Töökeskkonna ohutuse tagamine (lävend 4) | Tõendatud/ Tõendatud suuliselt/ Mittetõendamise selgitus |
| 1 | A | B | C | D | E |  |
| 2 | A | B | C | D | E |  |
| 3 | A | B | C | D | E |  |
| 4 | A | B | C | D | E |  |
| 5 | A | B | C | D | E |  |
| Juhtimine ja juhendamine (lävend 4) | Tõendatud/ Tõendatud suuliselt/ Mittetõendamise selgitus |
| 1 | A | B | C | D | E |  |
| 2 | A | B | C | D | E |  |
| 3 | A | B | C | D | E |  |
| 4 | A | B | C | D | E |  |
| 5 | A | B | C | D | E |  |

Kompetentsi põhiselt võib küsimuste arv testis varieeruda, kirjaliku test loetakse sooritatuks, kui  õigesti on vastatud  80%  ulatuses.

Testi sooritaja allkiri:					Testi kontrollija allkiri

Kirjaliku testi tulemus:   õigete vastuste arv ......

valede vastuste arv ......

KUTSEHINDAMISE KIRJALIKU TESTI TULEMUS:

Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotleja kirjalik test on:

SOORITATUD

MITTE SOORITATUD

Mittesooritamise selgitus:

Hindamiskomisjoni koosseis: 	Esimees:

Liikmed:

Vorm 2  Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsekvalifikatsiooni taotleja kompetentsuse hindamisvorm

Kutse taotleja: ______________________________________      		Kuupäev: __ /__/_____.a

ees-ja perekonnanimi

TAOTLETAVAD VALITAVAD KOMPETENTSID

| Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsekvalifikatsiooni valitavad kompetentsid: | Kutse taotlemine | Kutse taastõendamine |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 2 | Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 3 | Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 4 | Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 5 | Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 6 | Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |
| 7 | Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine |  |  |

KOHUSTUSLIKE KOMPETENTSIDE HINDAMINE

| Kompetents | Tõendatud | Mitteõendatud | Mitte tõendatud kompetentsi põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd, süsteemide üleandmine |  |  |  |
| Paigaldiste kontroll ja hooldus |  |  |  |

VALITAVATE KOMPETENTSIDE HINDAMINE

| Kompetents | Tõendatud | Mitteõendatud | Mitte tõendatud kompetentsi põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Turvasüsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Gaaskustutussüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Vee- ja vahttulekustutuse süsteemide paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Suitsutõrjesüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |
| Hädavalgustuse paigaldamine ja hooldamine |  |  |  |

LÄBIVATE KOMPETENTSIDE HINDAMINE

| Kompetents | Tõendatud | Mitteõendatud | Mitte tõendatud kompetentsi põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| Läbivad kompetentsid |  |  |  |

KUTSEHINDAMISE TULEMUS:  Turvasüsteemide tehnik, tase 5 kutsehindamine on:

SOORITATUD    	                    MITTESOORITATUD

Kutsetaotleja on:

TÕENDANUD Turvasüsteemide tehnik, tase 5 valitavad kompetentsid  nr. ….…………….

MITTE TÕENDANUD Turvasüsteemide tehnik, tase 5  valitavad kompetentsid nr. …..…………

Mittetõendamise selgitus:

Hindamiskomisjoni koosseis: 	Esimees:			Liikmed: