TURVASÜSTEEMIDE TEHNIK, TASE 4 (esmane kutse)

KUTSEÕPPES TASEMEÕPPE LÕPETAJA HINDAMISE KORRALDAMISE JUHEND

| Kutsestandardi nimetus ja EKR tase | Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane kutse) |
| --- | --- |

Sisukord:

- Üldine teave

- Hindamiskriteeriumid

- Hindamismeetodid

- Hindamise korraldamise protseduurid

- Juhised ja vormid hindajale

Lisad

- Üldine teave

Käesolev hindamise läbiviimise juhend on koostatud kutseõppe tasemeõppe lõpetamisel sooritatava Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane kutse) kutseeksami läbiviimise korraldamiseks eesmärgiga võimaldada kutsekooli lõpetaja poolt kutse taotlemist vastavalt kutsestandardis kehtestatud kompetentsussnõuetele.

- Hindamiskriteeriumid

| Kompetentsi tegevusnäitaja/ hindamiskriteerium | Tõendamine eksamil |
| --- | --- |

ÜLDOSKUSED

| 1. Kasutab eesti keelt tasemel B1 (mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal; oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane); mõistab erialast inglise keelt. 2. Oskab lugeda ja saab aru tehnilistest joonistest ja dokumentatsioonist. 3. Kasutab arvutit vastavalt DigComp digipädevuste enesehindamise skaala „Algtasemel kasutaja“ tasemele. 4. Arvestab tööohutusnõuetega ja kasutab asjakohaseid isikukaitsevahendeid. 5. Hoiab oma tööpaiga korras. 6. Kohandub meeskonnaga; teab ja arvestab enda ja teiste rolli meeskonnas; peab kinni meeskonna liikmete vahelistest kokkulepetest. 7. Väljendab oma seisukohti selgelt ja hinnanguvabalt; suhtleb viisakalt, kasutab sobivaid suhtlemisvorme ja -viise; suhtleb konstruktiivselt hoiab häid suhted klientide ja kolleegidega; tuleb toime keerukates suhtlusolukordades. 8. Mõistab pideva õppimise ja enesearendamise vajadust; seab eesmärgid professionaalseks arenguks; omandab uusi teadmisi ja oskusi ning rakendab neid oma töös. | Tõendab eksamile registreerumisel, testil ja vestlusel. |
| --- | --- |
| KOHUSTUSLIKUD KOMPETENTENTSID |  |
| Paigaldiste ning seadmete paigaldus |  |
| 1. tutvub tööülesande sisuga, juhindudes vahetult juhilt saadud korraldustest ja juhendist; 2. järjestab oma tegevused, arvestades ülesannete loogilist järjekorda tööetappide teostamiseks; 3. valib paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustöödeks vajalikud töövahendid ja komplekteerib seadmed ja materjalid; valmistab töövahendid tööks ette vastavalt juhenditele; 4. teeb paigaldustöid oma valdkonnas vastavalt projektile, arvestades üldehituslikke nõudeid ja objekti eripära, säilitades teiste süsteemide terviklikkuse; 5. järgib ehituslikke ohutusnõudeid, objektil eeskirju ja ohutusnõudeid ning tule- ja elektriohutuse nõudeid; 6. paigaldab kaableid kasutades sobivaid installatsioonimaterjale ning rajab kaabliteid arvestades tootja juhendeid, standardeid ja nõudeid; markeerib kaablid vastavalt projektile; 7. paigaldab seadmeid, kasutades sobivaid materjale, arvestades tootja juhendeid, kehtivaid standardeid ja nõudeid; 8. teeb vajalikud ühendused, arvestades tootja juhendeid. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| Süsteemi häälestamine ja testimine |  |
| 1. häälestab ja reguleerib süsteemi vastavalt lähteülesandele, arvestades objekti eripära; 2. testib süsteemi toimimist koostöös teiste süsteemidega vastavalt töövõtu piirile. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| Paigaldiste kontroll ja hooldus |  |
| 1. teostab kontrolli- ja hooldustoimingud vastavalt tehnilistele normidele, hooldusjuhendile, õigusaktidele; 2. teostab tehnilisi mõõtmisi vastavalt hooldusjuhendile, kasutades nõuetele vastavaid mõõteseadmeid; 3. tuvastab rikke, uurib välja põhjuse; teavitab asjaosalisi vastavalt korrale; kõrvaldab rikke oma pädevuse piires; 4. hindab süsteemi efektiivsust, töökindlust ja stabiilsust; teeb asjaosalistele ettepanekuid puuduste kõrvaldamiseks ja süsteemi parendamiseks oma pädevuse piires. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| VALITAVAD KOMPETENTSID |  |
| Häireseadmestiku paigaldamine ja hooldamine |  |
| 1. paigaldab ja seadistab häireseadmestiku vastavalt projektile ja õigusaktidele; 2. hooldab häireseadmestikku vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; 3. konfigureerib häireseadmestiku vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; 4. testib ja kontrollib häireseadmestiku toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| Jälgimisseadmestiku paigaldamine ja hooldamine |  |
| 1. paigaldab ja seadistab jälgimisseadmestiku vastavalt projektile ja õigusaktidele; 2. hooldab jälgimisseadmestikku vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; 3. konfigureerib jälgimisseadmestiku vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; 4. testib ja kontrollib jälgimisseadmestiku toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |
| 1. paigaldab ja seadistab tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele; 2. hooldab tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; 3. konfigureerib tulekahjusignalisatsioonisüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; 4. testib ja kontrollib tulekahjusignalisatsioonisüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| Ehitise teavitamissüsteemi paigaldamine ja hooldamine |  |
| 1. paigaldab ja seadistab ehitise teavitamissüsteeme vastavalt projektile ja õigusaktidele; 2. hooldab ehitise teavitamissüsteeme vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; 3. konfigureerib ehitise teavitamissüsteeme vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; 4. testib ja kontrollib ehitise teavitamissüsteemide toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised. | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |
| Hädavalgustuse (evakuatsioonivalgustuse) paigaldamine ja hooldamine |  |
| 1. paigaldab ja seadistab hädavalgustuse vastavalt projektile ja õigusaktidele; 2. hooldab hädavalgustust vastavalt asjakohastele regulatsioonidele ja juhistele; 3. konfigureerib hädavalgustuse vastavalt objekti eripärale, juhistele ja lähteülesandele; 4. testib ja kontrollib hädavalgustuse toimimist tervikuna; teostab vajalikud mõõtmised. paigaldab hädavalgustuse vastavalt projektile ja õigusaktidele | Tõendab testil ja vestlusel. Lahendab praktilise ülesande. |

- Hindamismeetodid

Eksami teoreetiliste teadmiste kontrolli meetodid:

- Teadmiste kontrolli test (valikvastustega küsimustik) - taotleja lahendab testi vastavalt etteantud selgitusele.

- Vestlus - taotleja tõendab kompetentse, vastates suuliselt hindajate küsimustele vahetult või hindajate poolt etteantud ettevalmistusaja järel

Eksami praktiliste teadmiste kontrolli meetodid:

- Praktiline ülesanne - taotleja lahendab hindamiskomisjoni poolt ette antud praktilise ülesande.

- Hindamise korraldamise protseduurid

Taotleja kompetentsuse hindamine korraldatakse üldjuhul tasemeõpet läbi viinud kutseõppeasutuses ja hindamist viib läbi kutsekomisjoni poolt moodustatud erinevatest osapooltest koosnev vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjoni hindamisgrupp. Kutsehindamise teadmiste kontrolli testi hindamisel võib hindamisgrupp olla üheliikmeline. Kutsehindamise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud kutsehindamisele on laekunud vähem kui 5 (viis) taotlust.

Kutsehindamisel on võimalik taotleda kuni 2 valitavat kompetentsi.

Kutsehindamine toimub kombineeritud eksamina, sisaldades teadmiste ja oskuste kontrollimisel teoreetilist ja praktilist osa. Kutsekvalifikatsiooni mittesaamise korral sooritab taotleja korduseksami täies mahus.

Hindamine viiakse läbi komplekseksamina ja koosneb kolmest osast:

- teadmiste kontrolli testist,

- suulisest vestlusest,

- praktilisest ülesandest.

Hindamise esimeses osas hinnatakse üldsoskusi ja kohustuslikke kompetentse ning vähemalt ühte valitavatest kompetentsidest.

Hindamise esimeses osas vastab taotleja teadmiste kontrolli testi küsimustele (valikvastustega küsimustik). Testiga tõendab taotleja üldsokuseid ja kohustuslikke kompetentse ning vähemalt ühte valitavatest kompetentsidest.

Teadmiste kontrolli test sisaldab 20 küsimust, lisaks 5 küsimust iga valitava kompetentsi kohta. Kompetentsi põhiselt võib küsimuste arv varieeruda. Test loetakse sooritatuks (positiivseks) kui õigesti on vastatud kohustuslikke kompetentse 80% ulatuses ning valitavatest kompetentsidest 60% ulatuses. Testi sooritamiseks on aega kuni 45 minutit.

Hindamise esimese osa positiivne tulemus on eelduseks hindamise teisele osale pääsemiseks. Hindamisgrupi esindaja teatab taotlejale teadmiste kontrolli testi tulemuse vahetult peale testi sooritamisest. Peale testi edukat sooritamist teatatakse taotlejale hindamise teise ja kolmanda osa sooritamise aeg ja koht. Enne kutseeksami teist osa tutvub hindamisgrupp testi tulemustega ning valmistab nende põhjal ette vestluse.

Hindamise teine osa ehk praktilise ülesande lahendamine.

Hinnatakse järgmiseid kohustuslikke kompetentse:

- Paigaldiste ning seadmete paigaldus- ja ehitustööd - Paigaldiste kontroll ja hooldus

Hindamise teises osas lahendatakse hindamisgrupi poolt esitatud praktiline ülesanne valitud kompetentsist lähtuvalt. Lahendamise aeg on kuni 10 minutit ühe valitava kompetentsi kohta. Praktilise ülesande positiivne tulemus on eelduseks hindamise järgmisele osale ehk vestlusele pääsemiseks.

Hindamise teise osa käigus hinnatakse kutse taotleja praktilist ülesande lahendamise oskust ja selle vastavust omandatud teooriaga. Hinnatav peab olema valmis selgitama oma tegevust ülesande lahendamise käigus või vahetult pärast seda. Ülesanne loetakse „mitte sooritatuks“,  kui:

- ülesanne on lahendatud läbivalt valesti või ohtlikul viisil;

- mõni seade/töövahend saab kahjustada ülesande lahendamise käigus.

Hindamise kolmas osa ehk vestlus viiakse läbi mõistliku aja jooksul peale teadmiste kontrolli testi positiivset sooritamist. Hinnatakse kutse taotleja üldoskuseid, kohustuslikke kompetentse ja vähemalt ühte valitavatest kompetentsidest.

Hindamise kolmas osa toimub vestluse vormis, vajadusel täpsustab hindamisgrupp vestlusel hindamise esimeses osas tõendamata jäänud kompetentse või antakse taotlejale lahendada teoreetiline situatsioonülesanne. Vestluse läbiviimiseks on kuni 10 minutit ühe kompetentsi kohta.

Hindamisgrupi esimees teatab taotlejale kutsehindamise tulemuse (sooritatud/mitte sooritatud) peale vestluse osa läbimist. „Mitte sooritatud“ hindamistulemust põhjendatakse taasesitatavalt kutse taotleja personaalsel hindamislehel ja lühikokkuvõttena hindamisprotokollis.

Hiljemalt 5 (viis) tööpäeva peale kutseeksami toimumist teeb hindamisgrupp kutsekomisjonile ettepaneku taotlejatele kutse andmise/mitteandmise kohta ning otsuse kutse andmise või andmata jätmise kohta teeb kutsekomisjon (kutseseadus § 18 lg 2 p 6). Kutse taotlejal on õigus kutsekomisjoni otsus vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

- Juhised ja vormid hindajale

Enne hindamist tutvuge:

- TSTe4 kutsestandardiga,

- Kutse andmise korraga turvasüsteemide paigaldamise, hooldamise ja projekteerimise kutsetele ,

- kompetentsipõhise hindamise mõistete ja põhimõtetega,

- eksamimaterjalidega (hindamisvormid, hindamisülesanded, konkreetsed praktilised ülesanded jm; vestluse struktuuri kooskõlastamine teiste hindamisgrupi liikmetega),

- taotleja poolt hindamiseks esitatud materjalidega.

Hindamise ajal:

- täitke iga taotleja kohta personaalne hindamisvorm (vorm H1),

- esitage vajadusel lisaküsimusi kompetentsusnõuete täitmise osas,

- vormistage hindamistulemus hindamiskriteeriumide kohta.

Hindamise järel:

- andke taotlejale konstruktiivset tagasisidet,

- vormistage kõigi hindamiskomisjoni liikmete ja taotlejate kohta kokku üks hindamisprotokoll (vorm H2),

- edastage oma ettepanekud kutse andmise kohta hindamisprotokollina kutsekomisjonile (hindamiskomisjoni esimees).

Lisad:

Lisa 1. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane kutse) kutsekvalifikatsiooni taotleja hindamisvorm H1.

Lisa 1a. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane kutse) kutsekvalifikatsiooni taotleja hindamisvorm H1.

Lisa 1b. Turvasüsteemide tehnik, tase 4 (esmane kutse) kutsekvalifikatsiooni taotleja hindamisvorm H1.