## LOE MIND
LISA 2 TEOSTUSDOKUMENTATSIOONI KOOSSEIS
| 1 | Teostusdokumentatsioon laetakse üles RKAS projektide keskkonda: projektid.rkas.ee |  |  |  |  | LINK
| 2 | Teostusdokumentatsioon antaks tellijale üle ka 1 (ühes) eksemplaris paberkandja peal (kui pole teisiti kokkulepitud)
| 3 | Käesolev dokument nimetab dokumendid, mis peavad kuuluma teostusdokumentatsiooni hulka
| 4 | Hoonest ja projektist sõltuvalt, võib olla vajalik lisadokumentide esitamine (täpsustatakse projektipõhiselt)
| 5 | Hoonest ja projektist sõltuvalt, ei pruugi olla vajalik kõikidel dokumentide lisamine (nt vaiaväljad, katlamajad jne)
| AA |  | AK | AR | AS | EA | EK
| Üldosa |  | Akustika | Arhitektuur | Asendiplaan | Automaatika | Ehituskonstruktsioonid
| EL |  | EN | GV | KVJ | SA | TO
| Tugevvool |  | Nõrkvool | Gaasivar | Küte, ventilatsioon, jahutus | Sisearh. | Tuleohutus
VK
Veevarustus ja kanalisatsioon

## AA
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Kasutusluba | 0
1 | BIM teostusmudel | 0
1 | Ehitustööde päevikud | 0
1 | Koosolekute protokollid | 0
1 | Asenduste ja muudatuste kooskõlastused | 0
1 | Alltöövõtjate loetelu töövõttude kaupa | 0
1 | Hoone kasutus- ja hooldusjuhend | 0
1 | Jäätmeõiend | 0
1 | Võtmete üleandmise akt | 0
1 | Lukustuse sarjastustabel | 0
1 | Komplektskatsetuste protokoll | 0
1 | Hoone kasutajate koolituse protokoll | 0

## AK
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Heliisolatsiooni mõõtmiste (õhu- ja löögimüra isolatsiooni mõõtmised) protokoll | 0
1 | Ruumiakustilised mõõtmiste (sh järelkõlakestus) protokollid järgnevates ruumides: | 0
1 | aulas | 0
1 | võimlas | 0
1 | ujulas | 0
1 | laulmisklassis | 0
1 | saalis | 0
1 | tüüpses õppe- või tööruumis | 0
1 | Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmiste protokoll järgnevates ruumides: | 0
1 | ventilatsioonikambritega piirnevates ruumides | 0
1 | hoone külmajaamaga piirnevates ruumides | 0
1 | aulas | 0
1 | võimlas | 0
1 | ujulas | 0
1 | laulmisklassis | 0
1 | lasketiiruga piirnevates ruumides | 0
1 | katlamajaga piirnevates ruumides | 0
1 | trepikojad ja koridorid | 0
1 | üksikud kontori- ja klassiruumides (ca 5 ruumi) | 0

## AR
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Teostusjoonised (plaanid, vaated, lõiked jne) | 0
1 | Kaetud tööde aktid, sealhulgas | 0
1 | hoonealune drenaaž, drenaažikaevude paigaldamine | 0
1 | maa-alused hüdroisolatsiooni ja soojusisolatsiooni tööd | 0
1 | keldriseinte toru läbiviikude veekindlaks tihendamine | 0
1 | tulekindlate läbiviikude teostamine tuletõkketarindites | 0
1 | veekindlate läbiviikude teostamine katusest | 0
1 | piksekaitse tööd | 0
1 | parapeti-, katuse- ja aknaplekkide tihendamine | 0
1 | puittarindite tulekaitseline ja antiseptiline töötlemine | 0
1 | välispiirete soojustamine ja aurutõkete paigaldamine | 0
1 | niiskete ruumide hüdroisolatsioonitööd ja ülespöörete teostamine | 0
1 | vaheseinte helipidavuse tagamise tööd | 0
1 | Ehitusmaterjalide ja –toodete vastavustunnistused, deklaratsioonid, passid ja sertifikaadid | 0
1 | Paigaldatud seadmete, toodete, pinnaviimistluste kasutus- ja hooldusjuhendid ja tooteinfod | 0
1 | Avatäidete lühispetsfikatsioon | 0
1 | Õhulekkearvu mõõtmise tulemused | 0
1 | Termograafilise uuringu tulemused ala ning ülerõhu tingimustes | 0

## AS
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Asendiplaani teostusjoonis | 0
1 | Materjalide ja –toodete vastavustunnistused, deklaratsioonid, passid ja sertifikaadid | 0
1 | Paigaldatatud seadmete ja materjalide sertifikaadid, infolehed | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja materjalide kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Tööde teostajate kontaktandmed | 0

## EA
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised, funktsionaalsus skeemid | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Sidevõrgu testid | 0
1 | Tsoonikontrollerite eksplikatsioon | 0
1 | Automaatika süsteemide katsetus-, reguleerimis- ja häälestusprotokollid koos seade suurustega | 0
1 | Sisend-, väljund- (I/O tabel) ja süsteemimuutujate tabel | 0
1 | Automaatikasüsteemi programmide varukoopia | 0

## EK
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Teostusjoonised (plaanid, vaated, lõiked, laotised jne) | 0
1 | Telgede mahamärkimise akt-skeem | 0
1 | Aluste tihedusmõõtmiste protokoll | 0
1 | Kaetud tööde aktid, sealhulgas | 0
1 | vaiatööd (sarrustamine, betoneerimine,) | 0
1 | vundamentide ehitus | 0
1 | keldriseinte ehitus | 0
1 | aluste ja aluspõrandate ehitus | 0
1 | monteeritavate elementide montaazitööd | 0
1 | monolitiseerimistööd (sarrustamine, betoneerimine, tariraudade paigaldamine jne) | 0
1 | raudbetoontarindite (järel-) pingestamine | 0
1 | mahukahanemise ja temperatuuri vuukide teostamine | 0
1 | Vaiavälja ülesmõõdistus | 0
1 | Vastutusrikaste konstruktsioonide vastavustunnistused, deklaratsioonid, passid ja sertifikaadid | 0
1 | Ehitusmaterjalide ja –toodete vastavustunnistused, deklaratsioonid, passid ja sertifikaadid | 0
1 | Betoonkehandite katsetulemuste protokollid | 0
1 | Paigaldatud seadmete, toodete, pinnaviimistluste kasutus- ja hooldusjuhendid ja tooteinfod | 0

## EL
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Elektripaigaldise auditi protokoll koos kontrollmõõtmiste protokollidega | 0
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Kaetud tööde aktid, sealhulgas | 0
1 | maandusseade | 0
1 | piksekaitse | 0
1 | varjatud kaabeldus | 0
1 | küttekaablite paigaldus | 0
1 | RLA, UPS, generaatori ja muude paigaldatud seadmete ning süsteemide seadistuse ja katsetuse protokollid | 0
1 | Valgustatuse mõõteprotokoll | 0
1 | Käidu- ja hoolduskava | 0

## EN
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Nõrkvoolusüsteemide mõõtmistulemuste ja testide protokollid | 0
1 | Automaatika süsteemide katsetus-, reguleerimis- ja häälestusprotokollid koos seade suurustega | 0
1 | Sisend-, väljund- (I/O tabel) ja süsteemimuutujate tabel | 0

## GV
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Aktid | 0
1 | gaasitorustiku ehitamise ülevaatuse akt | 0
1 | torustiku isoleerimine ja survestamise akt | 0
1 | katlamaja töötingimustes katsetamise akt | 0
1 | suitsu-ja ventilatsioonikanalite uuringu akt | 0
1 | katlamaja montaaži ülevaatuse akt | 0
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Kevitaja(te) passi(de) koopia(d) | 0
1 | Gaasi kasutamise luba | 0
1 | Ehituskontrolli labori tehtud gamma-defektoskoopia | 0
1 | Katlamaja ekspluateerimise luba | 0
1 | Õiend tellijaga kasutusõppe läbiviimise kohta | 0

## KVJ
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon (sh lühispetsifikatsioonid koondtabelina) | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Mõõdistamise ja tasakaalustamise protokollid : | 0
1 | tehnosüsteemide kasutegurid | 0
1 | õhuvooluhulgad, rõhud, temperatuurid, suhteline õhuniiskus | 0
1 | kogu hoone SFP | 0
1 | ventilatsioonisüsteemide SFP | 0
1 | küttesüsteemi tasakaalustusventiilid | 0
1 | AHU rõhkude vahe õhuvõte ja väljaviske sektsioonide vahel | 0
1 | müratase ümbritsevasse ruumi | 0
1 | Surve- ja lekketestid koos aktidega : | 0
1 | küttetorustikule | 0
1 | radiaatoritele, kalorifeeridele | 0
1 | maakütte kontuuridele | 0
1 | jahutussüsteemidele (fan-coil, palgid) | 0
1 | ventilatsioonitorustikele | 0
1 | Ventilatsioonitorustike puhastamise akt | 0
1 | Kaameravaatlused koos videoraportiga torustikele (D>100mm) | 0

## SA
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Sisseehitatud mööbli tootejoonised | 0
1 | Erilahenduslike sisustuse ja invetari toote- ja paigaldusjoonised | 0
1 | Paigaldatatud materjalide ja toodete sertifikaadid, infolehed | 0
1 | Paigaldatud materjalide ja toodete kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Lukkude ja linkide kasutus- ja hooldusjuhend | 0

## TO
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Tulekustutusvahendite paiknemise skeem | 0
1 | Evakuatsiooniteede plaan | 0
1 | Tuletõkke klappide asukohad plaanidel ning loetelu | 0
Tuletõkketööde
1 | kasutatud materjalide sertifikaadid, toimivusdeklaratsioonid | 0
1 | kasutatud materjalide paigaldusjuhendid | 0
1 | kaetud tööde aktid | 0
Automaatne tulekustutussüsteem
1 | kontrollakt | 0
1 | süsteemi deklaratsioon | 0
1 | eestikeelne kasutamisjuhend | 0
1 | põhimõtteskeemid | 0
1 | tõhususe kontrollaktid | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | survestamise akt | 0
1 | süsteemi tõhususe kontrollaktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
1 | vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid | 0
Suitsutõrjesüsteem
1 | paiknemisskeemid | 0
1 | kasutamis- ja hooldusjuhendid | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised, | 0
1 | süsteemi tõhususe kontrollaktid: ülerõhu mõõtmisaktid | 0
1 | suitsueemalduse tootlikkuse mõõtmisaktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
1 | vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid | 0
Tuletõrjevooliku süsteem
1 | põhimõtteskeemid | 0
1 | kasutamis- ja hooldusjuhend | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | survestamise akt | 0
1 | süsteemi tõhususe kontrollaktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
1 | vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid | 0
Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)
1 | paiknemisskeemid | 0
1 | kasutamisjuhend | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | ATS struktuurskeem | 0
1 | mõõtmisaktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
1 | vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid | 0
1 | ATSi ühendus Häirekeskusega | 0
Turvavalgustus
1 | kasutamisjuhendid | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | keskakusüsteemi turvavalgustuse struktuurskeemid | 0
1 | valgustiheduse mõõtmisaktid | 0
1 | turvavalgustuse toimimise aja mõõtmise akt | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
Piksekaitse
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | kaetud tööde akt | 0
1 | süsteemi mõõtmisaktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
Tuletõkkeuksed ja –aknad
1 | kasutamis- ja hooldusjuhendid | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | paigaldatud avatäidete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | kaetud tööde aktid | 0
1 | vastutavate isikute juhendamise päevik/koolituse aktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
Tuletõkke- ja suitsukardinad
1 | kasutamisjuhend | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | tehnilised passid ja paigaldatud seadmete spetsifikatsioon | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | mõõtmisaktid | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
Tuletõkkeklapid ja –mansetid
1 | kontrolltabelid | 0
1 | vastavussertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid | 0
1 | paigaldusjuhendid | 0
1 | teostusjoonised | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
Metallist tarindite tulekaitse
1 | vastavussertifikaat | 0
1 | vastavusdeklaratsioon | 0
1 | kasutusjuhend | 0
1 | kaitsva tarindi tulepüsivusklass | 0
1 | tulekaitseaine kulunorm | 0
1 | kaetud tööde aktid | 0
1 | kaetud alad | 0
1 | välistingimuste arvesse võtmine | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0
Puidust tarindite tulekaitse
1 | vastavussertifikaat | 0
1 | vastavusdeklaratsioon | 0
1 | kasutusjuhend | 0
1 | kaitsva tarindi tuletundlikkus | 0
1 | kaitsva tarindi tulepüsivusklass | 0
1 | tulekaitseaine kuulunorm | 0
1 | kaetud tööde aktid | 0
1 | kaetud alad | 0
1 | välistingimuste arvesse võtmine | 0
1 | hooldusreglement (protseduuride kirjeldus ja hooldusvälbad) | 0

## VK
Nõutud? (1/0) | Nõutud dokument | Esitatud? (1/0) | TAGASI
1 | Paigaldatud süsteemide ja seadmete tehniline kirjeldus | 0
1 | Paigaldatud seadmete dokumentatsioon | 0
1 | Teostus- ja struktuurjoonised | 0
1 | Paigaldatud seadmete ja süsteemide eestikeelsed kasutus- ja hooldusjuhendid | 0
1 | Rasva- ja õlipüüdurite andurite kõrgusmärkide seadistamise raport/protokoll | 0
1 | Veemõõdu sõlme ekspluatatsiooni lubamise akt | 0
1 | Joogivee mikrobioloogiline analüüs | 0
1 | Joogivee keemiline analüüs | 0
1 | Surve- ja lekketestid koos raportitega : | 0
1 | maa-alustele isevoolsetele torustikele | 0
1 | survetorustikele | 0
1 | tulekustutussüsteemidele | 0
1 | sademeveepüstakutele | 0
1 | mahutitele ja kaevudele | 0
1 | Kaameravaatlused koos videoraportiga: | 0
1 | isevoolsetele torustikele (Din>100mm, sh välistrassid) koos kaldegraafikuga | 0
1 | kaevudele (Din>300mm) | 0
1 | kõikidele mahutitele | 0